Порядок технологического присоединения к электрическим сетям

ЗАО «Машиностроительный завод им. В.В.Воровского»

Мероприятия по технологическому присоединению осуществляются в случае присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также в случаях изменения категории надежности электроснабжения, точки присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения. Сетевая организация выполняет мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с  Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861) (далее – Правила) при наличии технической возможности технологического присоединения

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

- а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (в требуемых случаях);

- б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

- д) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

- е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 12.1 – 14 Правил, осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств должен осуществляться с участием сетевой организации и заявителя);

- ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено")

Согласно Правилам для осуществления технологического присоединения Вам необходимо подать заявление  в приемную предприятия по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Цвиллинга,7 т 260-40-57, факс 210-11-31

По истечении 30 календарных дней Вам следует получить проект договора  на присоединение и оригинал технических условий в отдел гл. энергетика  (т. 220-83-54), подписать полученный договор и не позднее 30 календарных дней представить подписанные экземпляры в отдел главного энергетика.

Если задано техническими условиями, Вам следует разработать проект внешнего электроснабжения и представить его с заявлением на согласование   в отдел главного энергетика, который рассмотрит Ваш проект в течение 30 календарных дней. Выдача заключения по проекту производится в отделе главного энергетика.

Для проведения технического надзора за строительством РП, ТП  необходимо на каждом этапе вызывать представителя предприятия.

Для проведения технического надзора за строительством кабельных линий необходимо:

- на каждом этапе вызывать представителя предприятия (приемка траншеи, прокладка КЛ, защита КЛ, восстановление благоустройства), получить Акт приемки работы;

- сдать в отдел главного энергетика исполнительную съемку на кабельную линию, согласованную в Главархитектуре. В целях получения акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности Вам следует:

- подать пакет документов для подготовки акта о технологическом присоединении и акта разграничении балансовой принадлежности в отдел главного энергетика.

- в течение 14 календарных дней с даты подачи заявки в отделе гл.энергетика получить на подпись проект акта о технологическом присоединении, подписать и направить на согласование в ОАО «ЕЭСК» .

- в отделе главного энергетика  получить свой экземпляр акта о технологическом присоединении, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Прием и выдача документов представителю Заявителя по вопросам технологического присоединения производится исключительно при наличии доверенности, подтверждающей полномочия представителя Заявителя, и документа, удостоверяющего личность.

Технические условия присоединения являются неотъемлемой частью договора и служат основанием для проектирования схемы внешнего электроснабжения.

После подписания Акта разграничения балансовой принадлежности и Акта об эксплуатационной ответственности Заявитель обязан пройти технический осмотр (приемку) присоединяемых энергопринимающих устройств (ТП, РП, 0,4кВ) в уполномоченном органе государственной власти (РОСТЕХНАДЗОРе) и предоставить в Сетевую компанию Акт допуска в эксплуатацию электроустановок.

На заключительном этапе необходимо подписать договор электроснабжения с Энергосбытовой компанией. Подача напряжения на энергопринимающие устройства Заявителя производится Сетевой компанией после заключения договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с энергосбытовой организацией.